## 01
| Measuring devices |  |  | Scope min/max
Frequency = 1kHz | 15S | 18S | Scope | min | max
| no TRMS |  | only TRMS
6V Amplitude without offset
Pulse
U MEAN | 0.02 | 0.0253 | 0 | -0.0311 | 0.00594
U RMS | 3.34 | 3.017 | n/a
U TRMS | n/a | 3.019 | 2.99
Sine
U MEAN | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.0154 | 0.0274
U RMS | 2.12 | 2.132 | n/a
U TRMS | n/a | 2.132 | 2.11
6V Amplitude with 3V offset
Pulse
U MEAN | 2.975 | 2.966 | 2.98 | 2.97 | 2.99
U RMS | 3.34 | 3.017 | n/a
U TRMS | n/a | 4.246 | 4.23
Sine
U MEAN | 3.015 | 3.01 | 3.01 | 3 | 3.02
U RMS | 2.12 | 2.131 | n/a
U TRMS | n/a | 3.698 | 3.69
6V Amplitude with 3V offset
3/4 Pulse
U MEAN | 4.5 | 4.5 | 4.5
U RMS | 2.107 | 2.606 | n/a
U TRMS | n/a | 5.211 | 5.2
1/4 Pulse
U MEAN | 1.5 | 1.494 | 1.5
U RMS | 2.125 | 2.599 | n/a
U TRMS | n/a | 2.999 | 3
1/100 Pulse
U MEAN | 0.057 | 0.0562 | 0.06 | 0.0569 | 0.0654
U RMS | 0.062 | 0.569 | n/a
U TRMS | n/a | 0.586 | 0.592

## 02 - 01
Measuring devices
1.) | MetraHit Tech | Analogue | Error
| Ohm | Ohm | Absolute | Relative
Measuring resistor
0.22 | 0.64 |  | 0.42 | -190.9%
1000 | 990.1 |  | -9.9 | 0.99%
1000000 | 1005300 |  | 5300 | -0.53%
0.22 |  | 1 | 0.78 | -354.5%
1000 |  | 960 | -40 | 4%
1000000 |  | 1000000 | 0 | 0%

## 02 - 02 - b
| Measuring devices |  |  |  |  | Calculation | Meas. Error
2.) | MetraHit Tech | 18S | meas. | Source |  | Resistor | Derivation
Meas. resistance | (U) Voltage | (I) Current | res | (U) Voltage | (I) Current | (R) Resistance | Absolute | Relative
Current accurate
0.22 | [5 empty] | 0.22
200 | 0.1187 | 199 | (A) | 0.15 | 199 | 0.59648 | 0.37648 | 171.1%
500 | 0.2945 | 497 | (A) | 0.41 | 498 | 0.59256 | 0.37256 | 169.3%
800 | 0.4726 | 798 | (A) | 0.66 | 800 | 0.59223 | 0.37223 | 169.2%
1000 | [5 empty] | 1000
2 | 2.015 | 1.93 | (mA) |  |  | 1044.0415 | 44.0415 | 4.404%
4 | 4.01 | 4.043 | (mA) |  |  | 991.8377 | -8.1623 | -0.8162%
6 | 6.009 | 6.061 | (mA) |  |  | 991.4206 | -8.5794 | -0.8579%
1000000 | [5 empty] | 1000000
9 | 9.025 | 0.009 | (mA) |  |  | 1002777.778 | 2777.7778 | 0.2778%
12 | 12.02 | 0.0123 | (mA) |  |  | 977235.7724 | -22764.2276 | -2.276%
15 | 15.01 | 0.015 | (mA) |  |  | 1000666.667 | 666.6667 | 0.06667%
Voltage accurate
0.22 | [5 empty] | 0.22
200 | 0.0514 | 203.3 | (A) | 0.18 | 0.2 | 0.25283 | 0.032828 | 14.92%
500 | 0.1309 | 512 | (A) | 0.45 | 0.503 | 0.25566 | 0.035664 | 16.21%
800 | 0.204 | 802.5 | (A) | 0.07 | 0.8 | 0.25421 | 0.034206 | 15.55%
1000 | [5 empty] | 1000
2 | 1.913 | 1.9332 | (mA) | 2 | 0.002 | 989.551 | -10.449 | -1.045%
4 | 4.008 | 4.048 | (mA) | 4 | 0.004 | 990.1186 | -9.8814 | -0.9881%
6 | 6.004 | 6.066 | (mA) | 6 | 0.005 | 989.7791 | -10.2209 | -1.022%
1000000 | [5 empty] | 1000000
9 | 9.02 | 0.00992 | (mA) | 9 | 0 | 909274.1935 | -90725.8065 | -9.073%
12 | 12 | 0.01323 | (mA) | 12 | 0 | 907029.4785 | -92970.5215 | -9.297%
15 | 15.01 | 0.01655 | (mA) | 15 | 0 | 906948.6405 | -93051.3595 | -9.305%

## 02 - 02 - d
| Measuring devices |  |  |  | Calculation | Meas. Error
2.) | MetraHit Tech | 15S | Source |  | Resistor | Derivation
Meas. resistance | (I) Current | (U) Voltage | (U) Voltage | (I) Current | (R) Resistance | Absolute | Relative
Two-Point
0.22 |  |  |  |  | 0.22
800 | 805 | 0.602 | 1.07 | 0.802 | 0.74783 | 0.52783 | 239.9%
1000 |  |  |  |  | 1000
10 | 10.112 | 9.99 | 10 | 0.01 | 987.9351 | -12.0649 | -1.206%
Four-Point
0.22 |  |  |  |  | 0.22
800 | 852 | 0.204 | 1.14 | 0.858 | 0.23944 | 0.019437 | 8.835%
| 890 | 0.21 |  |  | 0.23596 | 0.015955 | 7.252%
49 | 49 | 0.11 |  |  | 2.2449 | 2.0249 | 920.4%
1500 | 1500 | 0.356 |  |  | 0.23733 | 0.017333 | 7.879%
1000 |  |  |  |  | 1000
10 | 10.117 | 9.99 | 10 | 0.01 | 987.4469 | -12.5531 | -1.255%

## 02 - 03
| Measuring devices |  |  |  | Calculation | Meas. Error
3.) | MetraHit Tech | 15S | Source |  | Resistor | Derivation
Bulb resistance | (I) Current | (U) Voltage | (U) Voltage | (I) Current | (R) Resistance | Absolute | Relative
Bulb resistance
MetraHit Tech |  |  |  |  | 20.8
Analogue |  |  |  |  | 21
Target Voltage
10 | 0.911 | 0.019 | 0.01 | 0 | 20.8562 | 100.3% | -0.2702%
20 | 1.487 | 0.03 | 0.02 | 0.001 | 20.1748 | 96.99% | 3.006%
30 | 1.816 | 0.037 | 0.03 | 0.001 | 20.3744 | 97.95% | 2.046%
50 | 2.886 | 0.06 | 0.05 | 0.002 | 20.79 | 99.95% | 0.04798%
100 | 4.735 | 0.102 | 0.1 | 0.005 | 21.5417 | 103.6% | -3.566%
200 | 8.381 | 0.201 | 0.2 | 0.008 | 23.9828 | 115.3% | -15.3%
300 | 10.766 | 0.29 | 0.3 | 0.01 | 26.9367 | 129.5% | -29.5%
500 | 14.09 | 0.49 | 0.5 | 0.014 | 34.7764 | 167.2% | -67.19%
1 | 18.45 | 0.976 | 1 | 0.018 | 52.8997 | 254.3% | -154.3%
2 | 25.98 | 1.966 | 2 | 0.025 | 75.6736 | 363.8% | -263.8%
3 | 32.56 | 2.95 | 3 | 0.032 | 90.602 | 435.6% | -335.6%
5 | 43.66 | 4.92 | 5 | 0.043 | 112.689 | 541.8% | -441.8%
8 | 57.57 | 7.9 | 8 | 0.057 | 137.2242 | 659.7% | -559.7%
9 | 61.7 | 8.9 | 9 | 0.061 | 144.2464 | 693.5% | -593.5%
10 | 65.68 | 9.9 | 10 | 0.065 | 150.7308 | 724.7% | -624.7%
11 | 69.4 | 10.88 | 11 | 0.069 | 156.7723 | 753.7% | -653.7%
12 | 73.06 | 11.88 | 12 | 0.073 | 162.6061 | 781.8% | -681.8%
13 | 76.58 | 12.87 | 13 | 0.076 | 168.0595 | 808% | -708%
14 | 79.97 | 13.86 | 14 | 0.08 | 173.315 | 833.2% | -733.2%
15 | 83.28 | 14.87 | 15 | 0.083 | 178.5543 | 858.4% | -758.4%

## 03 - 0203
Cal | Measuring devices
2.) | MetraHit Tech | MetraHit Tech | Source
R1 | (R) Resistance | (U) Voltage | (U) Voltage
0g
R1 | 700.7
200g
R1 | 700.8
3.) R1
R2 | 699.6
4.a) R1 | R1 = R2 = 700 / a = 1 |  |  | calculation | rel. error | R | a = 1 | a = 2
400 |  | 0.8197 |  | 0.643 | 0.21557 | 400 | 0.8197 | 0.3485
500 |  | 0.5004 |  |  |  | 500 | 0.5004 | 0.192
600 |  | 0.2311 |  |  |  | 600 | 0.2311 | 0.082
700 |  | 0.0002 |  |  |  | 700 | 0.0002 | 0.0005
800 |  | -0.2 |  |  |  | 800 | -0.2 | -0.0623
900 |  | -0.3751 |  |  |  | 900 | -0.3751 | -0.1122
1000 |  | -0.5297 |  |  |  | 1000 | -0.5297 | -0.1528
1100 |  | -0.6671 |  |  |  | 1100 | -0.6671 | -0.1864
1200 |  | -0.7901 |  |  |  | 1200 | -0.7901 | -0.2148
1300 |  | -0.901 |  | 1.286 | 2.4273 | 1300 | -0.901 | -0.239
4.b) R1 | R1 = R2 = 69.7 / a =~ 0.1 |  |  | calculation | rel. error
400 |  | 0.3485 |  | 2.34 | -5.7145
500 |  | 0.192
600 |  | 0.082
700 |  | 0.0005
800 |  | -0.0623
900 |  | -0.1122
1000 |  | -0.1528
1100 |  | -0.1864
1200 |  | -0.2148
1300 |  | -0.244 |  | 8.78 | 36.9836
5.) R1 | R2 = 700.3 | R1 at 0g = 700.7
0 |  | 0
100 |  | -0.0004
200 |  | -0.0006
300 |  | -0.0008
400 |  | -0.0011
500 |  | -0.0013
6.a) R1 | Ra = 1.1M
0 |  | -0.0005
100 |  | -0.0015
200 |  | -0.0024
300 |  | -0.0033
400 |  | -0.0043
500 |  | -0.0052
6.b) R1 | Ra = 1.1M
100 |  | 0.0014 | 5.82
200 |  | 0.0023 | 5.82
300 |  | 0.0032 | 5.82
400 |  | 0.0041 | 5.82
500 |  | 0.005 | 5.82